## Deutsch
PaKoDig TARMED
Selbstdeklarationsbogen für die Spartenanerkennung eines OP I nach TARMED in der Arztpraxis
Personalblatt
Name / Vorname (Praxisinhaber):
Geburtsjahr:
Facharzttitel FMH:
EAN-Nummer: | [10 empty] | ZSR-Nummer:
FMH-Nummer (für FMH-Mitglieder):
[7 empty] | Standort OP I | [5 empty] | evtl. aktuelle Adresse
Praxisadresse:
Telefon / Fax
E-Mail
Dem Rahmenvertrag TARMED KVG (FMH / santésuisse) beigetreten | [14 empty] | Ja |  | Nein
Dem Tarifvertrag TARMED UVG / IVG / MVG (FMH / MTK) beigetreten | [14 empty] | Ja |  | Nein
Leistungspektrum: Auflistung der Tarifpositionen mit Sparte Praxis-OP oder OP I, welche hauptsächlich verrechnet werden. |  |  | Auflistung der häufigsten Tarifpositionen, welche verrechnet werden. Dient lediglich zur Beurteilung des Gesuches
und wird nicht in die Spartendatenbank aufgenommen.
| Pos.-Nr. |  | Leistungstext |  |  |  |  | Pos.-Nr. |  | Leistungstext
|  | . | [6 empty] | .
|  | . | [6 empty] | .
|  | . | [6 empty] | .
|  | . | [6 empty] | .
|  | . | [6 empty] | .
Falls der OP I durch weitere, bzw. aussenstehende Operateure mitbenutzt wird, bitte vollständig ausfüllen:
Name / Vorname:
Facharzttitel FMH:
EAN-Nummer: | [6 empty] | ZSR-Nummer: | [6 empty] | FMH-Nummer:
Name / Vorname:
Facharzttitel FMH:
EAN-Nummer: | [6 empty] | ZSR-Nummer: | [6 empty] | FMH-Nummer:
Name / Vorname:
Facharzttitel FMH:
EAN-Nummer: | [6 empty] | ZSR-Nummer: | [6 empty] | FMH-Nummer:
Name / Vorname:
Facharzttitel FMH:
EAN-Nummer: | [6 empty] | ZSR-Nummer: | [6 empty] | FMH-Nummer:
Falls weitere Operateure, diese bitte unter Bemerkungen mit Detailangaben aufführen
A. Anforderungen an die direkte OP-Umgebung
A1) Technische Anforderungen an die direkte OP-Umgebung
| Spezifikationen | [12 empty] | erfüllt |  |  |  | nicht erfüllt
1 | Eine raumlufttechnische Anlage wird, angepasst an das Eingriffsspektrum, vorausgesetzt (keine Fensterlüftung). 1
2a | Verwendung von Anästhesiegasen (ja oder nein)?
2b | Bei Verwendung von Anästhesiegasen (Frage 2a): Einhalten der
SUVA Richtlinien (MAK-Werte). Gilt auch bei ambulanter Anästhesie2
A2) Bauliche Anforderungen an die direkte OP-Umgebung
| Spezifikationen | [10 empty] | erfüllt |  |  |  | nicht erfüllt
4 | Dem OP-Bereich vorgeschaltete, raumlufttechnische Kammerschleusen
(Personal-, Patienten-, Ver- und Entsorgungsschleusen)
5 | Separater Desinfektions-/Waschplatz für Operateur und OP-Personal
6 | Dem OP-Saal direkt vorgeschalteter Patientenvorbereitungsraum (z.B. für Narkoseeinleitung) mit den üblichen Einrichtungen und Mediengasversorgung (Sauerstoff, Druckluft, Vakuum) fest oder mobil
7 | Sterilisation/Instrumentenaufbereitung: Ausserhalb Operationsraum und / oder Benutzung einer praxisexternen Sterilisation/Instrumentenaufbereitung
8 | Liegende Evakuation des Patienten möglich (Lift oder Treppenhaus)
B. Anforderungen des Operationssaales
B1) Technische Anforderungen an Operationssaal
| Spezifikationen | [10 empty] | erfüllt |  |  |  | nicht erfüllt
1b | Mediengasversorgung fest oder mobil mit Sauerstoff
1c | Mediengasversorgung fest oder mobil mit Druckluft
1d | Mediengasversorgung fest oder mobil mit Vakuum
Eine raumlufttechnische Anlage wird, angepasst an das Eingriffsspektrum, vorausgesetzt (keine Fensterlüftung). 1
2
B2) Bauliche Anforderungen an Operationssaal
| Spezifikationen | [10 empty] | erfüllt |  |  |  | nicht erfüllt
3 | Netto-Nutzfläche des Operationssaals | [16 empty] | m2
(Mindestfläche OP I : 30 m2)
3a | Operationssaal wird nicht als Sprechzimmer benutzt
4 | Fugenloser antistatischer, abwaschbarer und desinfizierbarer Bodenbelag; abwaschbarer und desinfizierbarer Wandbelag
5 | Möglichkeit der Totalräumung (ausser Deckenleuchte + OP-Tisch-Verankerung) zwecks Zwischendesinfektion
1 Anforderungen an Anerkennungskriterien 4.4 Spartenkonzept: Hinsichtlich der technischen und baulichen Vorgaben können zusätzliche Vorschriften bestehen, welche nicht in den Einflussbereich von TARMED fallen. Bei der Anerkennung geht man davon aus, dass der Betreiber der Sparte die zum Zeitpunkt der Anerkennung massgebenden Vorschriften einhält.
2 Wenn im beantragten (resp. später im bewilligten) OP I zu irgend einem Zeitpunkt Anästhesiegase verwendet werden, müssen die SUVA Richtlinien (MAK-Werte) zwingend eingehalten werden.
B3) Medizintechnik im Operationssaal
| Spezifikationen | [10 empty] | erfüllt |  |  |  | nicht erfüllt
6 | Schwenkbare und höhenverstellbare OP-Deckenleuchte oder adäquate Ausleuchtung des OP-Feldes, entsprechend den üblichen Anforderungen an die Fachspezialität. Das Beleuchtungssystem ist zu benennen:
7 | OP-Tisch, verstellbar (Trendelenburg, Höhe, elektrisch oder mechanisch)
8 | Patientenmonitoring mittels Blutdruckmessung und Pulsoxymetrie
9 | Reanimations-Koffer zur Behebung von Komplikationen
10 | Möglichkeit zur Dokumentation und/oder Überwachung chirurgischer Eingriffe mittels fachspezifischem bildgebendem Verfahren. Das Verfahren ist zu benennen:
C. Personelle Voraussetzungen
| Spezifikationen | [10 empty] | erfüllt |  |  |  | nicht erfüllt
1 | Anzahl qualifiziertes OPS-Pflegepersonal (Instr. Sr. oder TOA, ohne Hilfspersonen, 100%-Stellen) pro Operatiossaal im Durchschnitt 0.5 bis 1.0:
D. Allgemeine Angaben
Inbetriebnahme (Monat und Jahr) des OP I
Bemerkungen:
Die Selbstdeklaration hat den Status einer Urkunde. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, vollständige und wahrheitsgetreue Angaben gemacht zu haben
Die auf der Webseite der FMH publizierten rechtlichen Hinweise «Spartenkonzept» und «Datenschutzerklärung» habe ich zur Kenntnis genommen.
Ort / Datum |  |  |  | :
Unterschrift des Inhabers |  |  |  | :
Beilagen: |  |  |  |  | - Original-Plan des OP-Bereiches und der gesamten
Praxis im Massstab 1:50 mit präzisen Raumbezeichnungen
- Patientenweg eingezeichnet
- Unterschrift und Datum des Praxisinhabers auf den Plänen
Jede Frage muss beantwortet werden, ansonsten wird das Gesuch retourniert!